**טופס ניהול סריקה**

תאריך: Scan Date. שעה: Scan Hour.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| שם הנסיין: | Tom Salomon | מעבדה: | Tom Schonberg |
| פרוטוקול: | TS\_lab\Tom\... | | |
| שם הנבדק: | Name of Subject. | קידוד נבדק: | Coding Number. |
| ציוד היקפי | | | |
| מסך LCD | LCD (2 mirrors) | מנח | AC-PC - 15deg |
| קופסת תגובה | Response Box (mode 002) | יד | Right hand |
| ציוד נוסף | Ear Phones | ציוד נוסף | Eye Tracker |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| מערך סריקה | | | | |
| הערות | מס' | משך | סוג סריקה |  |
| לפני זה יש דמו של מטלה התנהגותית. צריך לא לסרוק עד שהיא מסתיימת.  צריך להפעיל מטלה: תגובה לחטיפים – ריצה ראשונה | # | 6:02 | CMRR\_181vol | 1 |
| צריך להפעיל מטלה: תגובה לחטיפים – ריצה שנייה | # | 6:02 | CMRR\_181vol | 2 |
| לפני זה יש דמו של מטלה התנהגותית. צריך לא לסרוק עד שהיא מסתיימת.  צריך להפעיל מטלה: אימון - ריצה 1 | # | 4:12 | CMRR\_126vol | 3 |
| צריך להפעיל מטלה: אימון - ריצה 2 | # | 4:12 | CMRR\_126vol | 4 |
| צריך להפעיל מטלה: אימון - ריצה 3 | # | 4:12 | CMRR\_126vol | 5 |
| צריך להפעיל מטלה: אימון - ריצה 4 | # | 4:12 | CMRR\_126vol | 6 |
| צריך להפעיל מטלה: אימון - ריצה 5 | # | 4:12 | CMRR\_126vol | 7 |
| צריך להפעיל מטלה: אימון - ריצה 6 | # | 4:12 | CMRR\_126vol | 8 |
| צריך להפעיל מטלה: אימון - ריצה 7 | # | 4:12 | CMRR\_126vol | 9 |
| צריך להפעיל מטלה: אימון - ריצה 8 | # | 4:12 | CMRR\_126vol | 10 |
| להיות במצב עריכה כדי שהכיולים לא יתחילו מיד אחרי ה-fMRI | # | 1:54 | FLAIR | 11 |
| הכיולים שאחרי הם בערך דקה ו-40 שניות  אחרי הסריקה הנבדק יוצא מהמגנט להתרעננות של 5 דקות. | # | 5:23 | MPRAGE\_EnhancedContrast | 12 |
| צריך להפעיל מטלה: תגובה לחטיפים – ריצה ראשונה | # | 6:02 | CMRR\_181vol | 13 |
| צריך להפעיל מטלה: תגובה לחטיפים – ריצה שנייה | # | 6:02 | CMRR\_181vol | 14 |
| לפני זה יש דמו של מטלה התנהגותית. צריך לא לסרוק עד שהיא מסתיימת.  צריך להפעיל מטלה: פרוב- ריצה ראשונה | # | 3:20 | CMRR\_100vol | 15 |
| צריך להפעיל מטלה: פרוב- ריצה שנייה | # | 3:20 | CMRR\_100vol | 16 |
| צריך להפעיל מטלה: פרוב- ריצה שלישית | # | 3:20 | CMRR\_100vol | 17 |
| צריך להפעיל מטלה: פרוב- ריצה רביעית | # | 3:20 | CMRR\_100vol | 18 |
| צריך להפעיל מטלה: לוקלייזר פרצופים - ריצה 1 | # | 5:36 | CMRR\_168vol | 19 |
| צריך להפעיל מטלה: לוקלייזר פרצופים - ריצה 2 | # | 5:36 | CMRR\_168vol | 20 |
| הערות כלליות:  קופסת תגובה: ביד ימין, כשהכפתור הכחול בצד שמאל של הנבדק/ת.  סה"כ סריקה (בלי כיולים, ובלי localizer, לא כולל דמו וזמני התארגנות): כ- 90 דקות  עד ההפסקה (MPRAGE): 53 דקות. אחרי ההפסקה: 37 דקות. | | | | |