**טופס ניהול סריקה – Faces: Follow-up**

תאריך: Scan Date. שעה: Scan Hour.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| שם הנסיין: | Tom Salomon | מעבדה: | Tom Schonberg |
| פרוטוקול: | TS\_lab\Tom\... | | |
| שם הנבדק: | Name of Subject. | קידוד נבדק: | Coding Number. |
| ציוד היקפי | | | |
| מסך LCD | LCD (2 mirrors) | מנח | AC-PC - 15deg |
| קופסת תגובה | Response Box (mode 002) | יד | Right hand |
| ציוד נוסף | Eye Tracker | ציוד נוסף | Choose an item. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| מערך סריקה | | | | |
| הערות | מס' | משך | סוג סריקה |  |
| צריך להפעיל מטלה: תגובה לחטיפים | # | 2:50 | CMRR\_85vol | 1 |
| צריך להפעיל מטלה: פרוב- ריצה ראשונה | # | 3:20 | CMRR\_100vol | 15 |
| צריך להפעיל מטלה: פרוב- ריצה שנייה | # | 3:20 | CMRR\_100vol | 16 |
| צריך להפעיל מטלה: פרוב- ריצה שלישית | # | 3:20 | CMRR\_100vol | 17 |
| צריך להפעיל מטלה: פרוב- ריצה רביעית | # | 3:20 | CMRR\_100vol | 18 |
| צריך להפעיל מטלה: לוקלייזר פרצופים - ריצה 1 | # | 5:36 | CMRR\_168vol | 19 |
| צריך להפעיל מטלה: לוקלייזר פרצופים - ריצה 2 | # | 5:36 | CMRR\_168vol | 20 |
| להיות במצב עריכה כדי שהכיולים לא יתחילו מיד | # | 1:54 | FLAIR | 11 |
| הכיולים שאחרי הם בערך דקה ו-40 שניות | # | 5:23 | MPRAGE\_EnhancedContrast | 12 |
| הערות כלליות:  קופסת תגובה: ביד ימין, כשהכפתור הכחול בצד שמאל של הנבדק/ת. ללא אזניות  סה״כ: 821TR – כ 27:30 דקות + 7:30 דקות אנטומי = 35 דקות (לא כולל לוקלייזר, כיולים וכיולים של האייטרקר) | | | | |